## Sheet1
KV | ma_tinh | linh_vuc | bu | san_pham | ma_HD | loai_KH | hang_thanhvien | doi_tuong | ten_KH | SDT | dia_chi | nguon | muc_do | giai_doan | nhom_suco | loai_suco | chi_tiet | ngay_batdau | ngay_ketthuc | tinh_trang | trang_thai | ten_nv | ma_nv | date_fix | thoi_gian_ton | he_thong | phong_dieuhanh | am_chot | date_mid_2
KV2 | DNG | GPTH | NLMT | Hệ thống NLMT | KHCN_TT.GPTH_DNG_1712136 | B2C |  | Khách hàng cá nhân | Trần Văn Thắng | 0913422521 | 184 Điện Biên Phủ | Hotline | Bình thường | Sau bán | Hỗ trợ | Thủ tục/giấy tờ/ Hóa đơn/ Hồ sơ lắp đặt | KH cần CNCT hỗ trợ cung cấp bản vẽ của HT NLM để phục vụ việc sửa chữa trong trường hợp hết bảo hành | 2026-08-21 08:00:00 | 2026-08-24 09:00:00 | Chưa thực hiện | Trong hạn | Lê Văn Nghĩa | 443712 | 2026-08-21 | 0 | AIO | P.Triển khai | N1 - Congnd15, Tienvt16 | 2026-08-22
KV1 | TNN | GPTH | NLMT | Hệ thống NLMT | 1510/HĐMBLĐ-2022/TRANTHIHUYEN-CNCTTNN | B2C |  | Khách hàng cá nhân | Trần Thị Huyên | 0914773775 | ,Xã Đại Từ,Tỉnh Thái Nguyên | Hotline | Bình thường | Sau bán | Sự cố | Sản phẩm/Hệ thống lỗi/không hoạt động | 1. KH chưa liên hệ CN 2. HT NLMT của KH không hoạt động và từ 12h trưa ngày 20/08, App theo dõi hiệu suất báo lỗi mạng 3. KH cần CN đến kiểm tra và khắc phục sớm cho KH | 2026-08-20 16:33:00 | 2026-08-21 16:33:00 | Chưa thực hiện | Sắp quá hạn | Trần Duy Tùng | 064620 | 2026-08-20 | 1 | IOC | P.Triển khai | N4 - Nhungntt27, Anhnt631 | 2026-08-20
KV1 | TNN | GPTH | NLMT | Hệ thống NLMT | KHCN_TT.GPTH_TNN_1694620 | B2C | Diamond | Khách hàng cá nhân | VŨ MẠNH PHƯƠNG | 0968726999 | Xóm Sơn Tiến | Hotline | Bình thường | Sau bán | Sự cố | Chất lượng, hiệu suất của sản phẩm/hệ thống thấp | 1. KH đã liên hệ CN 2. Trời đang nắng tuy nhiên trên App theo dõi hiệu suất thông tin chỉ sản xuất hơn 700W trong khi trước đó có thế sản xuất 2 đến 3kw điện 3. KH cần CN đến hỗ trợ kiểm tra cho KH | 2026-08-20 16:25:00 | 2026-08-21 16:25:00 | Chưa thực hiện | Sắp quá hạn | Trần Xuân Kương | 289759 | 2026-08-20 | 1 | AIO | VHKT | VHKT | 2026-08-20
KV1 | NAN | GPTH | NLMT | Hệ thống NLMT | KHCN_TT.GPTH_NAN_1595725 | B2C | Diamond | Khách hàng cá nhân | Nguyễn Văn Ánh | 0968996888 | số 28, đường 10C, Nguyễn Cảnh Hoan | Hotline | Bình thường | Sau bán | Hỗ trợ | Hướng dẫn, hỗ trợ sử dụng sản phẩm | 1. KH chưa báo CN 2. KH phản ánh: trước cài đặt pin lưu trữ thấp nhất 10% là xả nhưng hiện tại xả dưới 10% 3. KH yêu cầu: hỗ trợ KH cài đặt lại xả pin lưu trữ | 2026-08-21 08:13:00 | 2026-08-24 09:00:00 | Chưa thực hiện | Trong hạn | Trần Trọng Hiếu | 069197 | 2026-08-21 | 0 | AIO | VHKT | VHKT | 2026-08-22
KV1 | HNI | GPTH | M&E | Thang máy | 10092025-GP&DVKT/HĐMBLĐ-2025/HNI-NGUYENNGOCDUONG | B2C | Diamond | Khách hàng cá nhân | Nguyễn Ngọc Dương | 0909289598 | Phương Xuân Phương | Hotline | Bình thường | Sau bán | Phàn nàn, Góp Ý | Chất lượng, dịch vụ, Giá cả | KH phản ánh gay gắt và rất bức xúc do Thang máy liên tục gặp sự cố dừng, kẹt và không hoạt động, ngày 20/08 KH bị kẹt trong thang máy 5 phút và rất lo ngại trường hợp trẻ nhỏ trong gia đình gặp sự cố với thiết bị, Yêu cầu CNCT có phương hướng xử lý khắc phục dứt điểm cho KH | 2026-08-21 08:00:00 | 2026-08-24 09:00:00 | Chưa thực hiện | Trong hạn | Hoàng Công Huế | 014387 | 2026-08-21 | 0 | IOC | P.Triển khai | N3 - Truongdv17, Duyph5 | 2026-08-22
KV3 | DNI | GPTH | NLMT | Hệ thống NLMT | KHCN_TT.GPTH_DNI_0919577 | B2C |  | Khách hàng cá nhân | Đỗ Văn Định | 0909803787 | ấp 1, Xã Tân Hiệp, Huyện Long Thành (cũ) | Hotline | Bình thường | Sau bán | Sự cố | Lỗi kết nối giữa thiết bị và hệ thống theo dõi | 1. KH đã báo CN: a Hội 2. KH phản ánh: tắt hết tủ điện nhưng trên app theo dõi biểu đồ điện lươi vẫn vào 8-10kw 3. KH yêu cầu: qua kiểm tra, khắc phục tình trạng này | 2026-08-20 13:30:00 | 2026-08-21 13:30:00 | Chưa thực hiện | Sắp quá hạn | Phùng Duy San | 054647 | 2026-08-20 | 1 | AIO | VHKT | VHKT | 2026-08-20
KV3 | HCM | GPTH | NLMT | Hệ thống NLMT | KHCN_TT.GPTH_HCM_1622947 | B2C | Gold | Khách hàng cá nhân | Đỗ Thái Hạnh | 0986564072 | sô 1, Phường An Bình, Thành phố Dĩ An (cũ) | Happycall | Bình thường | Sau bán | Sự cố | Hiệu suất sản phẩm kém | KH đã báo KT Phụng KH báo sự cố hiệu suất NLMT kém đi, KH đã lắp hệ 7,4kw nhưng hiện tại KH vẫn không đủ dùng và vẫn phải lấy của điện lưới hơn 2kw vào mới đủ dùng được Yêu cầu CN cho KT qua ktra xử lý cho KH | 2026-08-20 10:56:00 | 2026-08-21 10:56:00 | Đang tiến hành | Sắp quá hạn | Trần Văn Thắng | 470289 | 2026-08-20 | 1 | AIO | VHKT | VHKT | 2026-08-20
KV1 | PTO | GPTH | NLMT | Hệ thống NLMT | KHCN_TT.GPTH_PTO_1654586 | B2C | Diamond | Khách hàng cá nhân | Vũ Hồng Lạc | 0947304568 | Thiên nga 3-206, Vinhomes cổ loa, xã Xuân Canh, Đông Hội, Mai Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội (Vinhomes Global Gate), Vinhomes cổ loa | Hotline | Bình thường | Sau bán | Sự cố | Lỗi kết nối giữa thiết bị và hệ thống theo dõi | 1. KH đã báo CN 2. KH phản ánh: thi thoảng ngắt kết nối app theo dõi nlmt, hiện lỗi "giao tiếp giữa nhà máy và thiết bị bị ngắt kết nối" 3. KH yêu cầu: qua kiểm tra, khắc phục tình trạng này | 2026-08-20 10:33:00 | 2026-08-21 10:33:00 | Chưa thực hiện | Sắp quá hạn | Lê Trung Kiên | 119420 | 2026-08-20 | 1 | AIO | VHKT | VHKT | 2026-08-20
KV1 | HNI | GPTH | NLMT | Hệ thống NLMT | KHCN_TT.GPTH_HNI_1685619 | B2C | Member | Khách hàng cá nhân | Trần Tuấn Việt | 0982296655 | Vườn Đào Tuấn Việt, SN 15, Ngõ 264/18 | Happycall | Bình thường | Sau bán | Sự cố | Hiệu suất sản phẩm kém | KH đã báo KT KH báo sự cố: Biến tần tự động ngắt/dừng hoạt động mỗi khi điện nguồn vào bị tụt xuống dưới 180V. Khi đó, hệ thống tự động chuyển sang dùng 100% điện lưới thay vì dùng điện mặt trời. Hệ thống chỉ chạy điện mặt trời khi ngắt/tắt thủ công nguồn điện lưới. Hệ thống điện mặt trời gần như không có tác dụng (90% thời gian từ lúc lắp đặt vẫn phải dùng điện lưới), tiền điện mỗi tháng không giảm so với trước (vẫn hơn 3 triệu/tháng). Yêu cầu CN cho KT qua ktra lại và xử lý cho KH | 2026-08-20 10:03:00 | 2026-08-22 18:00:00 | Đang tiến hành | Sắp quá hạn | Hoàng Văn Vương | 285732 | 2026-08-20 | 1 | AIO | VHKT | VHKT | 2026-08-21
KV1 | QNH | GPTH | NLMT | Hệ thống NLMT | KHCN_TT.GPTH_QNH_1510875 | B2C | Diamond | Khách hàng cá nhân | Bùi Văn Hoàng | 0981327963 | Số 261 Nguyễn Văn Cừ, Hoàng Hoa Thám,Phường Mạo Khê,Thị xã Đông Triều,Tỉnh Quảng Ninh | Hotline | Bình thường | Sau bán | Sự cố | Sản phẩm bị ngắt quãng/ Không theo dõi và không nghe được | 1. KH đã báo CN: KT Đằng 2. KH phản ánh: bình thường khi sử dụng pin lưu trữ là điện sử dụng được toàn nhà nhưng hôm nay khi mất điện chỉ 1 vài chỗ sử dụng được điện nlmt 3. KH yêu cầu: qua hỗ trợ, kiểm tra khắc phục tình trạng này | 2026-08-20 13:30:00 | 2026-08-21 13:30:00 | Chưa thực hiện | Sắp quá hạn | Đỗ Thanh Tùng | 083858 | 2026-08-20 | 1 | AIO | VHKT | VHKT | 2026-08-20
KV3 | DNI | GPTH | NLMT | Hệ thống NLMT | KHCN_TT.GPTH_DNI_1560041 | B2C | Gold | Khách hàng cá nhân | Nguyễn Văn Hùng | 0982354110 | ấp thống nhất | Hotline | Bình thường | Sau bán | Hỗ trợ | Cài đặt hệ thống (APP/Mật khẩu) | 1. KH đã báo CN 2. KH phản ánh: KH đăng nhập app nlmt điền mật khẩu nhưng lại ra nhà khác 3. KH yêu cầu: hỗ trợ KH đăng nhập lại app theo dõi nlmt | 2026-08-20 09:43:00 | 2026-08-21 09:43:00 | Chưa thực hiện | Sắp quá hạn | Lê Văn Phước | 256745 | 2026-08-20 | 1 | AIO | VHKT | VHKT | 2026-08-20
KV1 | NAN | GPTH | NLMT | Hệ thống NLMT | KHCN_TT.GPTH_NAN_1645496 | B2C | Diamond | Khách hàng cá nhân | Nguyễn Đình Trường | 0968911971 | Khối Yên Phúc | Hotline | Bình thường | Sau bán | Hỗ trợ | Hướng dẫn, hỗ trợ sử dụng sản phẩm | 1. KH đã báo CN (nhưng chuyển công tác) 2. KH phản ánh: pin lưu trữ KH theo dõi trên app pin chưa đầy nhưng báo 100% 3. KH yêu cầu: qua kiểm tra, khắc phục tình trạng này | 2026-08-20 08:00:00 | 2026-08-21 11:30:00 | Đang tiến hành | Sắp quá hạn | Trần Văn Việt | 044155 | 2026-08-20 | 1 | AIO | VHKT | VHKT | 2026-08-20
KV1 | PTO | GPTH | NLMT | Hệ thống NLMT | 250501-KD/GPTH/HĐMBLĐ-2022/HBH-VUVIETTUNG | B2C |  | Khách hàng cá nhân | Vũ Việt Tùng | 0989463899 | Khu 7 -Xã Lạc Thủy - Phú Thọ | Hotline | Bình thường | Sau bán | Sự cố | Sản phẩm/Hệ thống lỗi/không hoạt động | 1. KH đã báo CN: a Dũng 2. KH phản ánh: toàn bộ sản lượng điện nlmt lên hết điện lưới, có báo CN và KT hỗ trợ cài đặt từ xa nhưng vẫn chưa khắc phục được 3. KH yêu cầu: qua kiểm tra trực tiếp và khắc phục tình trạng này | 2026-08-19 11:20:00 | 2026-08-25 09:15:00 | Đang tiến hành | Trong hạn | Lê Hoàng Chung | 266744 | 2026-08-19 | 2 | IOC | P.Triển khai | N3 - Truongdv17, Duyph5 | 2026-08-22
KV3 | CTO | GPTH | NLMT | Inverter | KHCN_TT.GPTH_CTO_1703516 | B2C | Diamond | Khách hàng cá nhân | Nguyễn Hân Hoan | 0981205207 | ấp tân thành | Nhân viên nội bộ VCC | Bình thường | Sau bán | Bảo hành | Sản phẩm/Hệ thống lỗi/không hoạt động | 1. CN báo sự cố cho KH 2. Biến tần báo lỗi COM báo đỏ 3. KH cần CN kiểm tra và khăc phục sớm | 2026-08-19 09:49:00 | 2026-09-04 16:53:00 | Đang tiến hành | Trong hạn | Trương Minh Khoa | 440290 | 2026-08-19 | 2 | AIO | P.Triển khai | N1 - Congnd15, Tienvt16 | 2026-08-27
KV1 | HNI | DVKT | Home Service | Bảo dưỡng Điều hòa treo tường (9.000BTU ÷ 12.000 BTU) | DH_B2C_HNI_1786756436694 | B2B | Member | Khách hàng doanh nghiệp | Hộ Kinh Doanh Trịnh Thị Thủy | 0942271188 | 2807 Usilk 103 KĐT Văn Khê, Hà Đông | Facebook | Bình thường | Sau bán | Hỗ trợ | Xuất hóa đơn | KH báo chưa nhận được hóa đơn, yêu cầu gửi hóa đơn cho KH qua mail binhtt.27@gmail.com hoặc zalo 0988453833/0777228423 | 2026-08-18 13:30:00 | 2026-08-24 20:40:00 | Đang tiến hành | Sắp quá hạn | Lê Duy Tuấn | 293859 | 2026-08-18 | 3 | IOC | VHKT | VHKT | 2026-08-21
KV1 | HNI | DVKT | Home Service | Bảo dưỡng Điều hòa treo tường (9.000BTU ÷ 12.000 BTU) | DH_B2C_HNI_1783080312206 | B2C | Member | Khách hàng cá nhân | Nguyễn Phong | 0945694493 | phòng 1410 tòa CT3 yên nghĩa hà đông,, Thành phố Hà Nội, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội | Facebook | Bình thường | Sau bán | Hỗ trợ | Đơn bảo dưỡng hết hạn bảo hành | đơn hàng BDVS điều hòa KH phản ánh sau khi vệ sinh 2 hôm thì bị chảy nước nhưng KH lại đi công tác ko có ở nhà nên ko gọi nữa hiện tại thì chảy như nước mưa. KH thấy hôm trước vệ sinh có 2 KT ko tháo dc mặt ĐH ra nên chắc ko xử lý triệt để được | 2026-08-18 10:11:00 | 2026-08-24 20:40:00 | Đang tiến hành | Sắp quá hạn | Lê Duy Tuấn | 293859 | 2026-08-18 | 3 | IOC | VHKT | VHKT | 2026-08-21
KV3 | DNI | GPTH | NLMT | Hệ thống NLMT | KHCN_TT.GPTH_DNI_1675332 | B2C | Diamond | Khách hàng cá nhân | Nguyễn Trọng Thuỷ | 0986565857 | ấp 7 | Happycall | Bình thường | Sau bán | Sự cố | Thiết bị vỡ, hỏng, chập cháy | 1. KH đã báo chi nhánh - Nhân viên Hải Tùng 2. Nội dung sự cố: ATS bị cháy cầu trì, đã báo nhân sự Hải Tùng của chi nhánh nhưng chưa được xử lý. CN báo sẽ đổi ATS khác nhưng chưa có hàng, KH đã đợi khoảng hơn 2 tháng nhưng chưa được hỗ trợ. 3. KHYC: CN hỗ trợ sớm (Viettel báo giá 12tr KH đồng ý nhưng đợi lâu chưa được thay, KH cần hỗ trợ gấp do gia đình kinh doanh nhà nghỉ KS) | 2026-08-18 09:09:00 | 2026-08-31 17:00:00 | Đang tiến hành | Trong hạn | Trần Hải Tùng | 245696 | 2026-08-18 | 3 | AIO | VHKT | VHKT | 2026-08-24
KV1 | BNH | GPTH | NLMT | Hệ thống NLMT | KHDN_NLMT_BNH_0171103 | B2B | Member | Khách hàng doanh nghiệp | NGUYỄN VĂN ÍCH | 0987363058 | Thị trấn Lim, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh | Hotline | Bình thường | Sau bán | Khiếu nại | Tiến độ triển khai chậm | Phản ánh từ trước TT_1783915287625 CN đã có BBLV với KH về thiết bị ivt mang đi bảo hành và xác nhận thời điểm lắp đặt lại thiết bị là 15/8 nhưng đến hiện tại là 18/8 KH vẫn chưa thấy có thông tin gì. KH rất bức xúc yêu cầu CN liên hệ là xuống lắp đặt cho KH theo BBLV | 2026-08-18 11:15:00 | 2026-08-25 18:40:00 | Đang tiến hành | Sắp quá hạn | Nguyễn Văn Tuần | 461581 | 2026-08-18 | 3 | AIO | VHKT | VHKT | 2026-08-21
KV1 | BNH | GPTH | NLMT | Hệ thống NLMT | KHCN_TT.GPTH_BNH_1665718 | B2C | Diamond | Khách hàng cá nhân | Chu Văn Thao | 0969032689 | Thôn Ngoẹn | Hotline | Bình thường | Sau bán | Bảo hành | Sản phẩm/Hệ thống lỗi/không hoạt động | 1. KH chưa báo CN 2. KH phản ánh: hệ nlmt ko hoạt động, đèn ở pin lưu trữ và cả hệ đều thấy tắt 3. KH yêu cầu: qua kiểm tra, khắc phục tình trạng này | 2026-08-18 09:07:00 | 2026-09-03 10:15:00 | Đang tiến hành | Trong hạn | Vũ Hà Thanh | 007721 | 2026-08-18 | 3 | AIO | P.Triển khai | N2 - Thaoltt16, Thikd | 2026-08-26
KV2 | DNG | GPTH | NLMT | Hệ thống NLMT | KHCN_TT.GPTH_QNM_1509466 | B2C | Diamond | Khách hàng cá nhân | Phạm Thanh Tùng | 0976095401 | số 10 phước lý 1,Phường Hòa Minh,Quận Liên Chiểu,Thành phố Đà Nẵng | Life Care | Hot | Sau bán | Sự cố | Sản phẩm/Hệ thống lỗi/không hoạt động | KH chưa báo CN, KT KH báo sự cố hệ thống NLMT liên tục mất điên, sau đó lại có lại và tiếp tục bị mất điện, đã xảy ra tình trạng này 2 ngày nay Yêu cầu CN cho KT qua ktra xử lý cho KH | 2026-08-18 09:05:00 | 2026-09-01 17:10:00 | Đang tiến hành | Trong hạn | Lê Văn Hậu | 488276 | 2026-08-18 | 3 | AIO | VHKT | VHKT | 2026-08-25
KV3 | AGG | GPTH | NLMT | Hệ thống NLMT | KHCN_TT.GPTH_AGG_1707801 | B2C | Diamond | Khách hàng cá nhân | Nguyễn Văn Điền | 0977549676 | Ấp An Phước, Xã Bình An, Tỉnh An Giang | Hotline | Bình thường | Sau bán | Sự cố | Sản phẩm/Hệ thống lỗi/không hoạt động | 1. KH đã báo CN: anh Hoàng và phản ánh TT_1786326306315 2. KH phản ánh: CN hẹn 15/8 xuống bảo hành nhưng hiện tại KH vẫn chưa thấy có xuống hay tháo thiết bị mang đi bảo hành 3. KH yêu cầu: qua kiểm tra, tháo thiết bị mang đi bảo hành | 2026-08-18 08:54:00 | 2026-08-19 08:54:00 | Đang tiến hành | Quá hạn | Doãn Tuấn Kiệt | 454453 | 2026-08-18 | 3 | AIO | VHKT | VHKT | 2026-08-18
KV3 | AGG | GPTH | NLMT | Hệ thống NLMT | KHCN_TT.GPTH_KGG_1586960 | B2C | Silver | Khách hàng cá nhân | Nguyễn Văn Non Em | 0353397777 | Xã Vĩnh Phước A,Huyện Gò Quao (cũ) | Hotline | Bình thường | Sau bán | Khiếu nại | Lắp đặt không đảm bảo | 1. KH đã báo CN: anh Bang 2. KH phản ánh: vừa mới đây KH phát hiện ra do thấy có mùi khét và đứt phần dây tiếp địa, KH có ra kiểm tra thì là cọc tiếp địa bằng sắt chứ không phải cọc đồng như trong HĐ. KH có trao đổi với anh Bang thì phản hồi là tính nhầm 3. KH yêu cầu: thay thế cọc tiếp địa bằng đồng và giải trình vấn đề này cho KH | 2026-08-17 17:03:00 | 2026-08-24 18:35:00 | Đang tiến hành | Sắp quá hạn | Phạm Thanh Duy | 285926 | 2026-08-17 | 4 | AIO | VHKT | VHKT | 2026-08-20
KV1 | QNH | GPTH | NLMT | Hệ thống NLMT | KHCN_TT.GPTH_QNH_1655231 | B2C | Diamond | Khách hàng cá nhân | Hà Văn Hiệp | 0334263627 | Đông Hải | Hotline | Bình thường | Sau bán | Sự cố | Sản phẩm/Hệ thống lỗi/không hoạt động | 1. KH đã báo CN: a Trường 2. KH phản ánh: pin lưu trữ ko nạp vào ko xả ra 3. KH yêu cầu: qua kiểm tra, khắc phục tình trạng này | 2026-08-17 15:03:00 | 2026-08-31 17:30:00 | Đang tiến hành | Trong hạn | Đinh Mạnh Trường | 265011 | 2026-08-17 | 4 | AIO | VHKT | VHKT | 2026-08-24
KV2 | DNG | GPTH | NLMT | Hệ thống NLMT | KHCN_TT.GPTH_DNG_1674015 | B2C | Diamond | Khách hàng cá nhân | Nguyễn Năm | 0905640232 | 138 Huỳnh Thúc Kháng | Nhân viên nội bộ VCC | Bình thường | Sau bán | Sự cố | Sản phẩm/Hệ thống lỗi/không hoạt động | CN 0364023755 báo sự cố hộ KH 1. KH phản ánh: 2,3 ngày nay hệ KH 10 tấm pin, 2 string nhưng hiện tại chỉ chạy được 5 tấm, 1 string 2. KH yêu cầu: qua kiểm tra, khắc phục tình trạng này gấp | 2026-08-17 14:24:00 | 2026-08-25 07:30:00 | Đang tiến hành | Sắp quá hạn | Nguyễn Văn Việt | 069538 | 2026-08-17 | 4 | AIO | VHKT | VHKT | 2026-08-21
KV1 | HNI | GPTH | NLMT | Hệ thống NLMT | KHCN_TT.GPTH_HNI_1665444 | B2C |  | Khách hàng cá nhân | Nguyễn Xuân Hưng | 0978413599 | Số nhà 32 đường Giới Hà, Đồi Hà | Nhân viên nội bộ VCC | Bình thường | Sau bán | Sự cố | Sản phẩm/Hệ thống lỗi/không hoạt động | CN báo sự cố hộ KH 0985792828 KH báo sự cố hiện tại hệ thống NLMT đang bị ngừng hoạt động Yêu cầu CN cho KT qua ktra xử ký cho KH | 2026-08-17 10:14:00 | 2026-08-27 14:35:00 | Đang tiến hành | Trong hạn | Trần Văn Tuấn | 471823 | 2026-08-17 | 4 | AIO | VHKT | VHKT | 2026-08-22
KV1 | NAN | GPTH | NLMT | Hệ thống NLMT | KHDN_TT.GPTH_NAN_1616728 | B2B | Diamond | Khách hàng cá nhân | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÙNG HÒA | 0989855566 | Xóm Đông Thịnh | Hotline | Bình thường | Sau bán | Sự cố | Sản phẩm/Hệ thống lỗi/không hoạt động | KH đã báo KT KH báo sự cố NLMT điện chập chờn ibs chập chờn lỗi, mất điện Yêu cầu CN cho KT qua ktra xử lý cho KH | 2026-08-17 08:20:00 | 2026-08-21 19:00:00 | Đang tiến hành | Sắp quá hạn | Nguyễn Văn Tân | 460719 | 2026-08-17 | 4 | AIO | VHKT | VHKT | 2026-08-19
KV2 | QNI | GPTH | NLMT | Hệ thống NLMT | KHCN_TT.GPTH_QNI_1656748 | B2C | Diamond | Khách hàng cá nhân | Phạm Hà Trọng Nguyễn | 0931137779 | 538 Nguyễn Huệ | Hotline | Bình thường | Sau bán | Sự cố | Sản phẩm/Hệ thống lỗi/không hoạt động | KH chưa báo KT KH báo sự cố NLMT mất điện và điện nlmt không phát điện không thấy điện chạy vào nhà Yêu cầu CN cho KT qua ktra xử lý cho KH | 2026-08-17 08:00:00 | 2026-08-25 18:40:00 | Đang tiến hành | Sắp quá hạn | Nguyễn Thành Được | 415003 | 2026-08-17 | 4 | AIO | VHKT | VHKT | 2026-08-21
KV3 | DNI | GPTH | NLMT | Hệ thống NLMT | KHCN_TT.GPTH_DNI_1687000 | B2C | Diamond | Khách hàng cá nhân | Huỳnh Văn Thi | 0988800551 | KP 3B | Hotline | Hot | Sau bán | Sự cố | Sản phẩm/Hệ thống lỗi/không hoạt động | KH đã báo KT KH báo sự cố NLMT hiện tại không hoạt động, mất điện là điện NLMT cũng mất Yêu cầu CN cho KT qua ktra xử lý cho KH | 2026-08-17 13:30:00 | 2026-08-22 08:40:00 | Đang tiến hành | Sắp quá hạn | Nguyễn Văn Ngọ | 410194 | 2026-08-17 | 4 | AIO | VHKT | VHKT | 2026-08-19
KV1 | HPG | GPTH | NLMT | Hệ thống NLMT | KHCN_TT.GPTH_HPG_1674679 | B2C | Diamond | Khách hàng cá nhân | Đàm Xuân Tuấn | 0904722688 | Lưu Kiếm | Hotline | Bình thường | Sau bán | Sự cố | Sản phẩm/Hệ thống lỗi/không hoạt động | KH báo KT nhưng chưa được hõ trợ KH báo sự cố NLMT hiện tại không cấp điện không vào điện, theo dõi trên app không thấy có điện Yêu cầu CN cho KT qua ktra cho KH | 2026-08-17 08:00:00 | 2026-08-21 19:35:00 | Đang tiến hành | Sắp quá hạn | Đào Văn Sơn | 079457 | 2026-08-17 | 4 | AIO | VHKT | VHKT | 2026-08-19
KV2 | LDG | GPTH | NLMT | Hệ thống NLMT | KHCN_TT.GPTH_LDG_1701698 | B2C | Diamond | Khách hàng cá nhân | Anh Bảo | 0387738101 | đăk măng | Hotline | Bình thường | Sau bán | Sự cố | Sản phẩm/Hệ thống lỗi/không hoạt động | KH đã báo KT, KT báo gọi TĐ KH báo sự cố nlmt không nạp vào pin điện nlmt, hiện tại chỉ còn điện lưới Yêu cầu CN cho KT qua ktra xử lý cho KH | 2026-08-17 08:00:00 | 2026-08-26 08:20:00 | Đang tiến hành | Sắp quá hạn | Trương Quang Thao | 472623 | 2026-08-17 | 4 | AIO | VHKT | VHKT | 2026-08-21
KV1 | HNI | GPTH | NLMT | Hệ thống NLMT | KHCN_TT.GPTH_HNI_1648836 | B2C | Diamond | Khách hàng cá nhân | Lê Hữu Nghị | 0398757686 | số 1 ngõ 136 đường Cổ Linh, Phường Long Biên, Thành phố Hà Nội | Zalo | Bình thường | Sau bán | Sự cố | Sản phẩm/Hệ thống lỗi/không hoạt động | KH đã báo KT nhưng chưa được hỗ trợ KH báo sự cố hệ thống có lắp bộ tủ đảo công tơ 15 ngày tự đảo. Gần đây hệ không đảo sau 15 ngày nữa Yêu cầu CN cho KT qua ktra xử lý cho KH | 2026-08-17 08:00:00 | 2026-08-23 18:30:00 | Đang tiến hành | Sắp quá hạn | Trần Huy Quý | 437012 | 2026-08-17 | 4 | AIO | VHKT | VHKT | 2026-08-20
KV2 | LDG | GPTH | NLMT | Hệ thống NLMT | 030801-KD/GPTH/HĐMB-2022/BTN-PTKD | B2C |  | Khách hàng cá nhân | Trần Ngọc Hoàn | 0983441739 | KP7, Lạc Đạo, Phan Thiết, Bình Thuận | Hotline | Hot | Sau bán | Sự cố | Inverter không hoạt động | 1. KH chưa báo CN 2. KH phản ánh: ivt gặp trục trặc, quạt tản nhiệt bị hỏng nên biến tần nóng lúc đứng lúc chạy 3. KH yêu cầu: qua kiểm tra, khắc phục tình trạng này | 2026-08-17 08:00:00 | 2026-08-29 11:35:00 | Đang tiến hành | Trong hạn | Lê Xuân Lữ | 429132 | 2026-08-17 | 4 | IOC | P.Triển khai | N2 - Thaoltt16, Thikd | 2026-08-23
KV2 | DLK | GPTH | NLMT | Hệ thống NLMT | KHCN_TT.GPTH_DLK_1648454 | B2C | Diamond | Khách hàng cá nhân | Huỳnh Chí Băng | 0366448992 | Xã Ea Khăl, Tỉnh Đắk Lắk | Hotline | Bình thường | Sau bán | Sự cố | Sản phẩm/Hệ thống lỗi/không hoạt động | 1. KH đã liên hệ CN 2. Từ P/á mã TT_1786152323690, KH phản ánh sau khi CNCT đến kiểm tra và kết luận tủ cháy đã báo giá cho KH chi phí thay tủ là 50%, KH hiện đang không đồng ý do thiết bị vẫn trong hạn bảo hành 3. KH cần CNCT liên hệ và có hướng khắc phục, xử lý cho KH gấp | 2026-08-17 08:00:00 | 2026-08-18 09:00:00 | Đang tiến hành | Quá hạn | Phạm Duy Bộ | 411337 | 2026-08-17 | 4 | AIO | VHKT | VHKT | 2026-08-17
KV3 | TNH | GPTH | NLMT | Hệ thống NLMT | 010401-KD/HĐMBLĐ/2025/TNH-BBMALL | B2B | Diamond | Khách hàng doanh nghiệp | Phạm Đức Thọ | 0708666999 | Số 110, Đường Âu Cơ | Hotline | Hot | Sau bán | Sự cố | Sản phẩm/Hệ thống lỗi/không hoạt động | 1. KH chưa báo CN 2. KH phản ánh: hệ nlmt ko chạy được, hệ bám tải, có 2 pha chỉ 1 pha sáng, trên app kiểm tra ko thấy hoạt động 3. KH yêu cầu: qua kiểm tra, khắc phục tình trạng này gấp | 2026-08-14 11:18:00 | 2026-08-29 23:25:00 | Đang tiến hành | Sắp quá hạn | Nguyễn Đặng Vĩnh Phát | 455619 | 2026-08-14 | 7 | IOC | P.Triển khai | N3 - Truongdv17, Duyph5 | 2026-08-21
KV3 | AGG | GPTH | NLMT | Hệ thống NLMT | KHCN_TT.GPTH_KGG_1571883 | B2C | Diamond | Khách hàng cá nhân | Lê Đoan Thanh Khiết | 0817585822 | Chợ 30/4 | Hotline | Bình thường | Sau bán | Bảo hành | Sản phẩm/Hệ thống lỗi/không hoạt động | CN 0967884099 báo sự cố hộ KH 1. KH phản ánh: pin lưu trữ bị lỗi ko vào điện 2. KH yêu cầu: qua kiểm tra, khắc phục tình trạng này | 2026-08-13 17:14:00 | 2026-08-29 15:01:00 | Đang tiến hành | Sắp quá hạn | Phạm Thanh Duy | 285926 | 2026-08-13 | 8 | AIO | P.Triển khai | N2 - Thaoltt16, Thikd | 2026-08-21
KV3 | CTO | GPTH | NLMT | Hệ thống NLMT | KHCN_TT.GPTH_CTO_1696556 | B2C | Diamond | Khách hàng cá nhân | Trần Hải Hào | 0868943473 | 18/bt đường Đinh Công Chánh | Hotline | Hot | Sau bán | Bảo hành | Sản phẩm/Hệ thống lỗi/không hoạt động | 1. KH đã báo CN: a Phạm Đức Trí 2. KH phản ánh: đường dây điện lực bị tắc ảnh hưởng tới điện nlmt và dẫn tới đồ điện trong nhà KH bị hư 3. KH yêu cầu: qua kiểm tra, khắc phục tình trạng này gấp | 2026-08-14 08:27:00 | 2026-09-01 12:15:00 | Đang tiến hành | Trong hạn | Nguyễn Minh Tâm | 493996 | 2026-08-14 | 7 | AIO | P.Triển khai | N1 - Congnd15, Tienvt16 | 2026-08-23
KV3 | CMU | GPTH | NLMT | Hệ thống NLMT | KHCN_TT.GPTH_BLU_1564891 | B2C | Diamond | Khách hàng cá nhân | Phan Hoàng Triều | 0942357900 | Nhà máy | Hotline | Bình thường | Sau bán | Sự cố | Inverter không hoạt động | 1. KH đã báo CN 2. KH phản ánh: KH có 2 ivt, hiện tại 1 ivt ko hoạt động 3. KH yêu cầu: qua kiểm tra, khắc phục tình trạng này | 2026-08-13 16:21:00 | 2026-08-24 15:50:00 | Đang tiến hành | Sắp quá hạn | Lê Hoàng Thiên | 292658 | 2026-08-13 | 8 | AIO | VHKT | VHKT | 2026-08-18
KV1 | NAN | GPTH | NLMT | Hệ thống NLMT | KHCN_TT.GPTH_NAN_1709916 | B2C | Member | Khách hàng cá nhân | Hồ Thị Mai | 0978008192 | xóm 5 | Hotline | Hot | Sau bán | Sự cố | Sản phẩm/Hệ thống lỗi/không hoạt động | 1. KH đã liên hệ CN 2. HT NLMT của KH đang lỗi ATS không điều khiển được qua WIfi, hiện chưa thiết lập được 3. KH cần CN liên hệ và đến hỗ trợ sớm | 2026-08-13 13:30:00 | 2026-08-21 16:20:00 | Đang tiến hành | Sắp quá hạn | Võ Ngọc Vinh | 417025 | 2026-08-13 | 8 | AIO | VHKT | VHKT | 2026-08-17
KV3 | TNH | GPTH | NLMT | Hệ thống NLMT | KHCN_PINNLMT_LAN_0349176 | B2C |  | Khách hàng cá nhân | Phạm Văn Trường | 0947466333 | 37 Trần Hưng Đạo Kp1 | Hotline | Bình thường | Sau bán | Sự cố | Chất lượng, hiệu suất của sản phẩm/hệ thống thấp | 1. KH chưa báo CN 2. KH phản ánh: vẫn về vấn đề hiệu suất kém trước đó đã có thay tấm pin nlmt rồi, hệ của KH 6.3kw mà dạo này chỉ có được 2kw mấy, giảm hơn 50%. KH đang nghi ngờ có vấn đề nguyên nhân chỗ nào đó 3. KH yêu cầu: qua kiểm tra, khắc phục, xử lý triệt để tình trạng này | 2026-08-12 11:55:00 | 2026-08-23 08:40:00 | Đang tiến hành | Sắp quá hạn | Trần Văn Thắng | 416269 | 2026-08-12 | 9 | AIO | VHKT | VHKT | 2026-08-17
KV3 | DTP | GPTH | NLMT | Hệ thống NLMT | KHCN_TT.GPTH_DTP_1622998 | B2C | Diamond | Khách hàng cá nhân | Lê Văn Hải | 0918029932 | Khóm Trà Đư | Nhân viên nội bộ VCC | Bình thường | Sau bán | Bảo hành | Sản phẩm/Hệ thống lỗi/không hoạt động | CN 0973575722 báo sự cố hộ KH 1. KH phản ánh: có 1 biến tần ko hoạt động, lỗi nhảy màn hình 2. KH yêu cầu: qua kiểm tra, khắc phục tình trạng này | 2026-08-12 09:12:00 | 2026-08-29 14:50:00 | Đang tiến hành | Sắp quá hạn | Lê Văn Quốc Bảo | 071042 | 2026-08-12 | 9 | AIO | P.Triển khai | N1 - Congnd15, Tienvt16 | 2026-08-20
KV3 | TNH | GPTH | NLMT | Hệ thống NLMT | KHCN_TT.GPTH_TNH_1678459 | B2C | Gold | Khách hàng cá nhân | Nguyễn Kim Vân | 0946872682 | số 10 Phạm Thị Đẩu | Hotline | Bình thường | Sau bán | Bảo hành | Sản phẩm/Hệ thống lỗi/không hoạt động | 1. KH chưa liên hệ CN 2. App theo dõi HT NLMT của KH báo ngoại tuyến 3. KH cần CN liên hệ và đến hỗ trợ sớm | 2026-08-11 14:33:00 | 2026-08-27 20:23:00 | Đang tiến hành | Sắp quá hạn | Huỳnh Nhật Tiến | 466027 | 2026-08-11 | 10 | AIO | P.Triển khai | N3 - Truongdv17, Duyph5 | 2026-08-19
KV3 | CMU | GPTH | NLMT | Hệ thống NLMT | KHCN_TT.GPTH_CMU_1693389 | B2C | Diamond | Khách hàng cá nhân | Đinh Văn Huân | 0919102429 | Đường Tôn Đức Thắng, Khóm 17 | Nhân viên nội bộ VCC | Hot | Sau bán | Bảo hành | Sản phẩm/Hệ thống lỗi/không hoạt động | 1.CN báo sự cố cho KH 2. KH không theo dõi được hiệu suất NLMT trên App, chỉ số =0 3. KH cần CN liên hệ và hỗ trợ sớm | 2026-08-10 14:03:00 | 2026-08-29 17:13:00 | Đang tiến hành | Sắp quá hạn | Lê Hoàng Thiên | 292658 | 2026-08-10 | 11 | AIO | P.Triển khai | N2 - Thaoltt16, Thikd | 2026-08-19
KV2 | LDG | GPTH | NLMT | Acquy lưu trữ | KHCN_TT.GPTH_LDG_1666341 | B2C | Diamond | Khách hàng cá nhân | Nguyễn Lê Hoàng | 0868038186 | Thôn 2 | Nhân viên nội bộ VCC | Bình thường | Sau bán | Bảo hành | Sản phẩm/Hệ thống lỗi/không hoạt động | 1. CN báo sự cố cho KH (987251444_ 2. Ắc quy lưu trữ của KH không vào điện 3. KH cần CN hỗ trợ khắc phục sớm | 2026-08-05 14:26:00 | 2026-09-01 09:52:00 | Đang tiến hành | Sắp quá hạn | Trần Văn Dương | 166553 | 2026-08-05 | 16 | AIO | P.Triển khai | N2 - Thaoltt16, Thikd | 2026-08-18
KV1 | BNH | GPTH | M&E | Thang máy | 100601-XD/HĐXL-2025/BNH-HOANGTRONGHIEU | B2C |  | Khách hàng cá nhân | Hoàng Trọng Hiếu | 0986912000 | Thị trấn Đồi Ngô,Huyện Lục Nam,Tỉnh Bắc Giang | Happycall | VIP | Sau bán | Khiếu nại | Tiến độ triển khai chậm | 1. KH đã báo CN 2. KH chưa được hỗ trợ về việc lắp thang hàng và tiến độ về công trình đang bị chậm nửa năm rồi KH muốn được đền bù HĐ 3. Yêu cầu CN hỗ trợ KH | 2026-08-04 14:20:00 | 2026-08-11 18:15:00 | Đang tiến hành | Quá hạn | Nguyễn Văn Tuần | 461581 | 2026-08-04 | 17 | IOC | P.Triển khai | N2 - Thaoltt16, Thikd | 2026-08-07
KV1 | HNI | GPTH | NLMT | Inverter | KHCN_TT.GPTH_HNI_1617012 | B2C | Silver | Khách hàng cá nhân | Hoàng Tiến Nam | 0984556118 | Triệu xuyên 3, Long Xuyên | Hotline | Bình thường | Sau bán | Bảo hành | Sản phẩm/Hệ thống lỗi/không hoạt động | 1. KH đã liên hệ CN 2. KH phản ánh Inverter của KH có thể bị ảnh hường bởi sét đánh, hiện không có điện lưới và điện NLMT 3. KH cần CN liên hệ và đến kiểm tra sớm | 2026-08-04 16:07:00 | 2026-09-02 19:13:00 | Đang tiến hành | Sắp quá hạn | Nguyễn Hoàng Minh | 292404 | 2026-08-04 | 17 | AIO | P.Triển khai | N3 - Truongdv17, Duyph5 | 2026-08-18
KV2 | DLK | GPTH | NLMT | Inverter | KHCN_TT.GPTH_DLK_1626932 | B2C | Gold | Khách hàng cá nhân | Phan Công An | 0326387374 | Thôn 1A, Xã Ea Drông | Hotline | Bình thường | Sau bán | Sự cố | Sản phẩm/Hệ thống lỗi/không hoạt động | 1. KH đã liên hệ CN 2. Inverter của KH hiển thị thông tin không chính xác, HT NLMT tự đóng ngắt liên tục 3.KH cần CN đến hỗ trợ và khắc phục sớm | 2026-08-03 11:49:00 | 2026-08-30 13:40:00 | Đang tiến hành | Sắp quá hạn | Phạm Duy Bộ | 411337 | 2026-08-03 | 18 | AIO | VHKT | VHKT | 2026-08-16
KV3 | CMU | GPTH | NLMT | Hệ thống NLMT | KHCN_TT.GPTH_CMU_1423965 | B2C | Diamond | Khách hàng cá nhân | Anh Nghĩa | 0919666690 | Khóm 10,Thị trấn Sông Đốc,Huyện Trần Văn Thờ, Xã Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau | Hotline | Bình thường | Sau bán | Bảo hành | Sản phẩm/Hệ thống lỗi/không hoạt động | KH chưa báo CN KH phản ánh trên app đang báo lỗi mất điện NLMT và mất ắc quy, bị sáng nay Yêu cầu quản lí điều kĩ thuật liên hệ và hỗ trợ KH | 2026-08-03 11:33:00 | 2026-08-23 08:26:00 | Đang tiến hành | Sắp quá hạn | Trần Hoàng Huy | 410724 | 2026-08-03 | 18 | AIO | P.Triển khai | N2 - Thaoltt16, Thikd | 2026-08-13
KV1 | HTH | GPTH | NLMT | Acquy lưu trữ | KHCN_TT.GPTH_HTH_1698784 | B2C | Member | Khách hàng cá nhân | Nguyễn Đình Cường | 0372482841 | Thôn Quang Phú | Hotline | Bình thường | Trong bán | Sự cố | Sản phẩm/Hệ thống lỗi/không hoạt động | 1. KH đã liên hệ CN và được hướng dẫn gọi TĐ 2. Ăc quy lưu trữ của KH hiện đang không hoạt động, không báo đèn, KH vẫn có điện NLMT 3. KH cần CN liên hệ và đến hỗ trợ sớm | 2026-07-29 15:31:00 | 2026-09-03 09:00:00 | Đang tiến hành | Sắp quá hạn | Phan Bá Tuấn | 016825 | 2026-07-29 | 23 | AIO | P.Triển khai | N1 - Congnd15, Tienvt16 | 2026-08-16
KV1 | QNH | GPTH | NLMT | Hệ thống NLMT | KHCN_TT.GPTH_QNH_1644996 | B2C | Diamond | Khách hàng cá nhân | Vũ Tú | 0967618822 | Tổ 5 khu 5 | Hotline | Hot | Sau bán | Sự cố | Sản phẩm/Hệ thống lỗi/không hoạt động | KH chưa báo CN KH phản ánh điện NLMT của KH không hoạt động, mất điện là k sử dụng được luôn, kiểm tra trên hệ thống vẫn có điện Yêu cầu quản lý điều kĩ thuật liên hệ và hỗ trợ KH | 2026-07-28 14:51:00 | 2026-08-31 17:00:00 | Đang tiến hành | Sắp quá hạn | Đào Minh Đức | 290593 | 2026-07-28 | 24 | AIO | VHKT | VHKT | 2026-08-14
KV1 | HPG | GPTH | NLMT | Hệ thống NLMT | 030604-GPTH/HĐMBLĐ-2024/CNCTHĐG-STRIDESOLAR | B2B |  | Khách hàng doanh nghiệp | Công Ty Cổ Phần Thịnh Vượng 3h Việt Nam | 0961959663 | số 685 đương Lê Thanh Nghị | Nhân viên nội bộ VCC | Bình thường | Sau bán | Sự cố | Sản phẩm/Hệ thống lỗi/không hoạt động | Stride báo sự cố hộ KH qua email 1. KH phản ánh: hệ thống bị lỗi ko hiển thị 2. KH yêu cầu: Qua kiểm tra, khắc phục tình trạng này | 2026-07-24 09:00:00 | 2026-08-22 18:00:00 | Đang tiến hành | Sắp quá hạn | Nguyễn Hữu Minh | 450613 | 2026-07-24 | 28 | IOC | P.Triển khai | N3 - Truongdv17, Duyph5 | 2026-08-07
KV1 | BNH | GPTH | NLMT | Hệ thống NLMT | KHCN_TT.GPTH_BNH_1340923 | B2C | Diamond | Khách hàng cá nhân | Phùng Văn Thịnh | 0364890338 | Phố Vũ | Hotline | Bình thường | Sau bán | Bảo hành | Sản phẩm/Hệ thống lỗi/không hoạt động | KH chưa báo Cn KH báo sự cố NLMT thấy App đo hiệu suất không được chuẩn như trước Yêu cầu CN cho KT qua ktra cho KH | 2026-07-20 17:09:00 | 2026-08-29 14:53:00 | Đang tiến hành | Sắp quá hạn | Phùng Văn Thủy | 034451 | 2026-07-20 | 32 | AIO | P.Triển khai | N2 - Thaoltt16, Thikd | 2026-08-09
KV2 | DLK | GPTH | NLMT | Hệ thống NLMT | KHCN_TT.GPTH_PYN_1147006 | B2C |  | Khách hàng cá nhân | Huỳnh Kỳ | 0948705428 | Võ thị sáu | Hotline | VIP | Sau bán | Bảo hành | Sản phẩm/Hệ thống lỗi/không hoạt động | KH chưa báo CN KH phản ánh ivt bị hỏng, điện chạy lên điện lưới nên đồng hồ điện chạy gấp đôi bình thường, bị hơn 1 tháng nay Yêu cầu quản lí điều kĩ thuật liên hệ và hỗ trợ KH | 2026-07-20 08:00:00 | 2026-08-27 08:54:00 | Đang tiến hành | Sắp quá hạn | Lê Minh Khôi | 418109 | 2026-07-20 | 32 | AIO | P.Triển khai | N2 - Thaoltt16, Thikd | 2026-08-08
KV1 | HNI | GPTH | NLMT | Hệ thống NLMT | KHDN_TT.GPTH_HNI_1325140 | B2B | Silver | Khách hàng cá nhân | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ PHÚC AN | 0914335390 | Khu tái định cư phía Bắc sông Thiếp,Xã Uy Nỗ,Huyện Đông Anh,Thành phố Hà Nội | Hotline | Bình thường | Sau bán | Bảo hành | Sản phẩm/Hệ thống lỗi/không hoạt động | 1. KH đã báo CN 0969054066 2. KH phản ánh: KH theo dõi trên app tấm pin nlmt ko sản xuất ra điện, báo lỗi cung DC 3. KH yêu cầu: Qua kiểm tra, khắc phục tình trạng này | 2026-07-16 16:12:00 | 2026-08-28 17:45:00 | Đang tiến hành | Sắp quá hạn | Nguyễn Ngọc Sơn | 447039 | 2026-07-16 | 36 | AIO | P.Triển khai | N3 - Truongdv17, Duyph5 | 2026-08-06
KV1 | TNN | GPTH | NLMT | Acquy lưu trữ | KHCN_TT.GPTH_TNN_0873319 | B2C |  | Khách hàng cá nhân | Nguyễn Đức Hùng | 0396264028 | Xóm Ấp Chè, Xã Văn Hán, Thái Nguyên | Hotline | Hot | Sau bán | Sự cố | Chất lượng, hiệu suất của sản phẩm/hệ thống thấp | 1. KH chưa liên hệ CN 2.KH p/á HT NLMT có 3 Ăc quy lưu trữ, CN đã hỗ trợ chuyển 1 thiết bị của KH đi bảo hành khoảng 3-4 tháng nay chưa có phản hồi cho KH - HT NLMT khi gặp sự cố mất điện Ăc quy không xả điện để sử dụng 3. KH cần CN liên hệ và đến kiểm tra khắc phục cho KH | 2026-06-26 08:00:00 | 2026-07-30 10:30:00 | Đang tiến hành | Quá hạn | Vũ Đình Quỳnh | 061031 | 2026-06-26 | 56 | AIO | VHKT | VHKT | 2026-07-13
KV3 | DNI | GPTH | NLMT | Hệ thống NLMT | KHCN_TT.GPTH_DNI_1619779 | B2C | Diamond | Khách hàng cá nhân | Bùi Quang Thuận | 0913774928 | Tân Phú Đồng Nai | Hotline | Bình thường | Sau bán | Bảo hành | Sản phẩm/Hệ thống lỗi/không hoạt động | 1. KH đã liên hệ CN 2. Khi mất điện lưới hệ thống NLMT của KH không nhảy ATS, Biến tần Inverter hiện rất nóng 3. KH cần CN đến kiêm tra cho KH sớm | 2026-06-25 15:40:00 | 2026-09-02 10:39:00 | Đang tiến hành | Sắp quá hạn | Nguyễn Văn Thi | 190116 | 2026-06-25 | 57 | AIO | P.Triển khai | N2 - Thaoltt16, Thikd | 2026-07-29
KV1 | TNN | GPTH | NLMT | Hệ thống NLMT | KHCN_TT.GPTH_TNN_1652755 | B2C | Diamond | Khách hàng cá nhân | Dương Minh Học | 0984662540 | Thuần Pháp | Hotline | Bình thường | Sau bán | Bảo hành | Sản phẩm/Hệ thống lỗi/không hoạt động | KH chưa báo CN KH phản ánh 8 ngày nay NLMT k dùng được, k theo dõi được cả trên điện thoại và hệ thống, Kh giờ chỉ dùng dc điện lưới, KH đã báo cho anh Quý phụ trách lắp nhưng không phản hồi Yêu cầu KT liên hệ và xuống kiểm tra cho KH | 2026-06-24 13:30:00 | 2026-07-27 13:10:00 | Đang tiến hành | Quá hạn | Nguyễn Văn Thao | 289758 | 2026-06-24 | 58 | AIO | P.Triển khai | N4 - Nhungntt27, Anhnt631 | 2026-07-10
KV1 | HPG | GPTH | NLMT | Hệ thống NLMT | KHCN_TT.GPTH_HCM_1624133 | B2C | Diamond | Khách hàng cá nhân | Nguyễn Văn Hạ | 0971550074 | Thăng Long | Nhân viên nội bộ VCC | Hot | Sau bán | Sự cố | Sản phẩm/Hệ thống lỗi/không hoạt động | chi nhánh báo hộ 0382691111 Biến tần hoạt động không ổn định Kh cần ktra trong ngày hôm nay hoặc ngày mai Yêu cầu kt qua ktra cho khách hàng | 2026-05-26 13:30:00 | 2026-06-20 18:00:00 | Đang tiến hành | Quá hạn | Bùi Văn Đạt | 285126 | 2026-05-26 | 87 | AIO | VHKT | VHKT | 2026-06-07
KV2 | HUE | GPTH | NLMT | Hệ thống NLMT | KHDN_TT.GPTH_TTH_1626383 | B2B | Diamond | Khách hàng cá nhân | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIỆT PHÚ HƯNG | 0985005322 | 19 Trưng Nữ Vương | Hotline | VIP | Sau bán | Sự cố | Chất lượng, hiệu suất của sản phẩm/hệ thống thấp | 1. KH đã liên hệ cho CN 2. Hiệu Suất NLMT của KH bị giảm khoảng 15%, trước đây ngày nắng tốt phát sinh được 30kw/h hiện tại phát sinh được 25kw/h, CN kiểm tra và thông tin do Inverter bị nóng nên giảm hiệu suất 3. KH cần CN hỗ trợ và khắc phục giúp HT NLMT của KH hoạt động bình thường | 2026-05-25 15:45:00 | 2026-08-31 17:35:00 | Đang tiến hành | Sắp quá hạn | Ngô Hữu Hòa | 084001 | 2026-05-25 | 88 | AIO | VHKT | VHKT | 2026-07-13
KV1 | TNN | GPTH | NLMT | Tấm pin NLMT | KHCN_TT.GPTH_BKN_1083931 | B2C |  | Khách hàng cá nhân | Lã Xuân Trường | 0904124569 | tổ 10 | Nhân viên nội bộ VCC | Hot | Sau bán | Sự cố | Thiết bị vỡ, hỏng, chập cháy | KH phản ánh 2 tấm Pin bị nứt, vỡ, võng. Yêu cầu kiểm tra, thay thế theo bảo hành | 2026-05-14 10:50:00 | 2026-08-05 16:30:00 | Đang tiến hành | Quá hạn | Quản Đức Trọng | 051104 | 2026-05-14 | 99 | AIO | VHKT | VHKT | 2026-06-24
KV2 | DLK | GPTH | NLMT | Hệ thống NLMT | KHCN_TT.GPTH_DLK_1665021 | B2C | Gold | Khách hàng cá nhân | Chu Thị Xuân | 0842474849 | thôn Nam Anh | Hotline | Bình thường | Sau bán | Sự cố | Chất lượng, hiệu suất của sản phẩm/hệ thống thấp | Chưa báo chi nhánh Đang bị nứt 1 tấm pin ở mặt dưới, công suất không đạt Yêu cầu kt qua ktra cho khách hàng | 2026-05-04 08:00:00 | 2026-08-31 15:30:00 | Đang tiến hành | Sắp quá hạn | Nguyễn Hoàng Khôi | 057076 | 2026-05-04 | 109 | AIO | VHKT | VHKT | 2026-07-02